## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DE RIO MARIA | SINAPI - 11/2024 - Pará SBC - 01/2025 - Pará ORSE - 12/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará |  | 27,03% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 45511.74 | 2.82%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 460.46 | 584.92 | 3509.52 | 0.2175%
1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 90 | 60.01 | 76.23 | 6860.7 | 0.4251%
1.3 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1200 | 0.64 | 0.81 | 972 | 0.06023%
1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 308 | 87.34 | 110.94 | 34169.52 | 2.117%
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 12614.58 | 0.7817%
2.1 | MOB AUD | Próprio | MOBILIZAÇÃO AUDITÓRIO | UN | 1 | 9930.4 | 12614.58 | 12614.58 | 0.7817%
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 68757.57 | 4.261%
3.1 | ADM AUD | Próprio | ADMINISTRAÇÃO AUDITÓRIO | UN | 1 | 54127.04 | 68757.57 | 68757.57 | 4.261%
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 22688.8 | 1.406%
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 109.11 | 81.37 | 103.36 | 11277.6 | 0.6989%
4.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 39.81 | 168.24 | 213.71 | 8507.79 | 0.5272%
4.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 109.11 | 20.95 | 26.61 | 2903.41 | 0.1799%
5 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 58175.53 | 3.605%
5.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 56.13 | 24.8 | 31.5 | 1768.09 | 0.1096%
5.2 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 126.04 | 43.03 | 54.66 | 6889.34 | 0.4269%
5.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 843 | 13.39 | 17 | 14331 | 0.8881%
5.4 | 050035 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) - incl. desforma | m² | 166 | 93.74 | 119.07 | 19765.62 | 1.225%
5.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 12.44 | 696.99 | 885.38 | 11014.12 | 0.6825%
5.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 12.44 | 278.91 | 354.29 | 4407.36 | 0.2731%
6 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 67848.32 | 4.204%
6.1 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 30 | 51.64 | 65.59 | 1967.7 | 0.1219%
6.2 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 11 | 32.83 | 41.7 | 458.7 | 0.02843%
6.3 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 30 | 32.16 | 40.85 | 1225.5 | 0.07594%
6.4 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 1343.28 | 13.39 | 17 | 22835.76 | 1.415%
6.5 | 050035 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) - incl. desforma | m² | 166 | 93.74 | 119.07 | 19765.62 | 1.225%
6.6 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 17.42 | 696.99 | 885.38 | 15423.31 | 0.9558%
6.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 17.42 | 278.91 | 354.29 | 6171.73 | 0.3825%
7 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 79237.8 | 4.91%
7.1 | 103316 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 542.1 | 79.89 | 101.48 | 55012.3 | 3.409%
7.2 | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 25.28 | 139.68 | 177.43 | 4485.43 | 0.278%
7.3 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1084.2 | 7.62 | 9.67 | 10484.21 | 0.6497%
7.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 41.17 | 44.27 | 56.23 | 2314.98 | 0.1435%
7.5 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 51.3 | 38.01 | 48.28 | 2476.76 | 0.1535%
7.6 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 51.3 | 68.51 | 87.02 | 4464.12 | 0.2766%
8 |  |  | PISOS, SOLEIRAS, PEITORIS |  |  |  |  | 84555.2 | 5.24%
8.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 236.5 | 59.62 | 75.73 | 17910.14 | 1.11%
8.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 236.5 | 40.43 | 51.35 | 12144.27 | 0.7526%
8.3 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento | m² | 44.09 | 65.07 | 82.65 | 3644.03 | 0.2258%
8.4 | 130122 | SEDOP | Piso vinílico - assente na cola | m² | 36 | 126.2 | 160.31 | 5771.16 | 0.3576%
8.5 | 130483 | SEDOP | Carpete e=4mm | m² | 163.6 | 139.09 | 176.68 | 28904.84 | 1.791%
8.6 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 58.91 | 134.21 | 170.48 | 10042.97 | 0.6224%
8.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 12.1 | 124.65 | 158.34 | 1915.91 | 0.1187%
8.8 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 23.8 | 139.65 | 177.39 | 4221.88 | 0.2616%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 44812.04 | 2.777%
9.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 999.69 | 1269.9 | 5079.6 | 0.3148%
9.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1087.65 | 1381.64 | 1381.64 | 0.08562%
9.3 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 23.56 | 793.59 | 1008.09 | 23750.6 | 1.472%
9.4 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 16.8 | 684.14 | 869.06 | 14600.2 | 0.9048%
10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 72895.73 | 4.517%
10.1 | 151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 1032.9 | 55.04 | 69.91 | 72210.03 | 4.475%
10.2 | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 17.22 | 31.35 | 39.82 | 685.7 | 0.04249%
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 62351.37 | 3.864%
11.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 67 | 274.92 | 349.23 | 23398.41 | 1.45%
11.2 | 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 32 | 229.96 | 292.11 | 9347.52 | 0.5793%
11.3 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 156.64 | 198.97 | 596.91 | 0.03699%
11.4 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 114.98 | 146.05 | 292.1 | 0.0181%
11.5 | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7 | 97.24 | 123.52 | 864.64 | 0.05358%
11.6 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20 | 139.82 | 177.61 | 3552.2 | 0.2201%
11.7 | 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 129.96 | 165.08 | 495.24 | 0.03069%
11.8 | 170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | un | 1 | 1583.82 | 2011.92 | 2011.92 | 0.1247%
11.9 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 820.6 | 1042.4 | 1042.4 | 0.0646%
11.10 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 11.35 | 14.41 | 144.1 | 0.00893%
11.11 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 415.85 | 528.25 | 528.25 | 0.03273%
11.12 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 8 | 27.22 | 34.57 | 276.56 | 0.01714%
11.13 | 170955 | SEDOP | Tomada 3P+T 63A/220V | un | 14 | 224.13 | 284.71 | 3985.94 | 0.247%
11.14 | 170690 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) | pt | 10 | 610.26 | 775.21 | 7752.1 | 0.4804%
11.15 | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | m | 200 | 10.32 | 13.1 | 2620 | 0.1624%
11.16 | 060680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | UN | 8 | 28.06 | 35.64 | 285.12 | 0.01767%
11.17 | 070181 | SBC | TOMADA DE FORCA 260W | UN | 14 | 95.82 | 121.72 | 1704.08 | 0.1056%
11.18 | 170987 | SEDOP | Refletor aluminio c/ lâmp mista 500W | UN | 4 | 679.74 | 863.47 | 3453.88 | 0.214%
12 |  |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |  |  |  |  | 47439.12 | 2.94%
12.1 |  |  | HIDRAULICA |  |  |  |  | 15606.09 | 0.9671%
12.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 12 | 407.39 | 517.5 | 6210 | 0.3848%
12.1.2 | 191516 | SEDOP | Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático | un | 4 | 433.72 | 550.95 | 2203.8 | 0.1366%
12.1.3 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 358.21 | 455.03 | 1820.12 | 0.1128%
12.1.4 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 400.47 | 508.71 | 2034.84 | 0.1261%
12.1.5 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 155.5 | 197.53 | 197.53 | 0.01224%
12.1.6 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1304.25 | 1656.78 | 1656.78 | 0.1027%
12.1.7 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 74.1 | 94.12 | 376.48 | 0.02333%
12.1.8 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 363.38 | 461.6 | 923.2 | 0.05721%
12.1.9 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 144.33 | 183.34 | 183.34 | 0.01136%
12.2 |  |  | SANITARIA |  |  |  |  | 31833.03 | 1.973%
12.2.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 514.34 | 653.36 | 3266.8 | 0.2024%
12.2.2 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 12 | 450.39 | 572.13 | 6865.56 | 0.4255%
12.2.3 | 190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios | un | 2 | 778.55 | 988.99 | 1977.98 | 0.1226%
12.2.4 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | un | 2 | 676 | 858.72 | 1717.44 | 0.1064%
12.2.5 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 112.81 | 143.3 | 716.5 | 0.0444%
12.2.6 | 98100 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 1 | 6577.76 | 8355.72 | 8355.72 | 0.5178%
12.2.7 | 98053 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2843.2 | 3611.71 | 3611.71 | 0.2238%
12.2.8 | 98059 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 4189.03 | 5321.32 | 5321.32 | 0.3298%
13 |  |  | FORRO E COBERTURA |  |  |  |  | 102850.61 | 6.374%
13.1 | 140240 | SEDOP | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | m² | 132.92 | 80.98 | 102.86 | 13672.15 | 0.8472%
13.2 | 141369 | SEDOP | Forro em gesso acustico (c/lã de vidro) | m² | 163.6 | 117.53 | 149.29 | 24423.84 | 1.514%
13.3 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 296.52 | 48.04 | 61.02 | 18093.65 | 1.121%
13.4 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 296.52 | 80.71 | 102.52 | 30399.23 | 1.884%
13.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23.44 | 52.23 | 66.34 | 1555 | 0.09636%
13.6 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 73.84 | 86.03 | 109.28 | 8069.23 | 0.5%
13.7 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50.4 | 86.03 | 109.28 | 5507.71 | 0.3413%
13.8 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 21 | 42.36 | 53.8 | 1129.8 | 0.07001%
14 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 13431.86 | 0.8324%
14.1 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 3.36 | 966.6 | 1227.87 | 4125.64 | 0.2557%
14.2 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1 | 1363.05 | 1731.48 | 1731.48 | 0.1073%
14.3 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 764.58 | 971.24 | 3884.96 | 0.2407%
14.4 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 269.58 | 342.44 | 1369.76 | 0.08488%
14.5 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1826.36 | 2320.02 | 2320.02 | 0.1438%
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 131532.06 | 8.151%
15.1 | 062398 | SBC | PONTO TOMADA AR CONDICIONADO | UN | 6 | 217.3 | 276.03 | 1656.18 | 0.1026%
15.2 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 6 | 274.27 | 348.4 | 2090.4 | 0.1295%
15.3 | 231314 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 48.000 BTU's - Inverter | un | 6 | 16765.79 | 21297.58 | 127785.48 | 7.919%
16 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 699014.01 | 43.32%
16.1 | 068094 | SBC | PONTO DE SOM PADRAO | UN | 6 | 212.62 | 270.09 | 1620.54 | 0.1004%
16.2 | 12397 | ORSE | Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar | un | 1 | 940.47 | 1194.67 | 1194.67 | 0.07403%
16.3 | 068282 | SBC | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM MICROFONE SEM FIO E BATERIA | UN | 6 | 1294.82 | 1644.8 | 9868.8 | 0.6116%
16.4 | 12932 | ORSE | Poltrona Arena Acustica assento e encosto antipanico estofado tecido poliestevermelho padrão braço MOB reduzida esq./dir. em PP, fixação no piso, marca Marelli ou similar, inclusive instalação, montagem e frete | un | 200 | 2701.45 | 3431.65 | 686330 | 42.53%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1270396.67
[5 empty] | Total do BDI |  | 343319.67
[5 empty] | Total Geral |  | 1613716.34
_______________________________________________________________ JONAS LIMA NERYS Setor de Engenharia